## 电热1
编号 | 型号 | 规格 | 冷却 方式 | 电压 | 容量 | 频率 | 电容 | 电流 | 输出 组数 | 箱壳尺寸 |  |  | 外壳属性 |  | 瓷套颜色 | 单台重
|  |  |  | kv | kvar | kHz | uf | A |  | 长 | 宽 | 高 | 属性 | 材质 |  | kg/台
158 | RFM | 0.375-250-2.5 | S | 0.375 | 250 | 2.5 | 113.1768 | 666.6667 | 4 | 336 | 142 | 175 | 不绝缘 | 铝普板 | 白 | 13.052
1324 | RFM | 0.375-500-1(7) | S | 0.375 | 500 | 1 | 565.8842 | 1333.3333 | 6 | 400 | 166 | 350 | 不绝缘 | 铝普板 | 白 | 34.6712
101 | RFM | 0.375-500-2.5 | S | 0.375 | 500 | 2.5 | 226.3537 | 1333.3333 | 6 | 336 | 142 | 325 | 不绝缘 | 铝普板 | 白 | 23.5676
3382 | RFM | 0.375-750-1(9) | S | 0.375 | 750 | 1 | 848.8264 | 2000 | 10 | 440 | 207 | 436 | 不绝缘 | 铝普板 | 白 | 57.6506
3383 | RFM | 0.375-750-2.5(9) | S | 0.375 | 750 | 2.5 | 339.5305 | 2000 | 8 | 336 | 142 | 400 | 不绝缘 | 铝普板 | 白 | 29.2413
3269 | RFM | 0.375-1000-1(4) | S | 0.375 | 1000 | 1 | 1131.7685 | 2666.6667 | 10 | 440 | 207 | 470 | 不绝缘 | 铝普板 | 白 | 63.8517
1043 | RFM | 0.375-1000-1.5 | S | 0.375 | 1000 | 1.5 | 754.5123 | 2666.6667 | 10 | 440 | 166 | 430 | 不绝缘 | 铝普板 | 白 | 48.1504
3384 | RFM | 0.375-1000-2(9) | S | 0.375 | 1000 | 2 | 565.8842 | 2666.6667 | 10 | 440 | 166 | 400 | 不绝缘 | 铝普板 | 白 | 44.0206
3379 | RFM | 0.375-1000-2.5(9) | S | 0.375 | 1000 | 2.5 | 452.7074 | 2666.6667 | 10 | 440 | 166 | 325 | 不绝缘 | 铝普板 | 白 | 36.482
3385 | RFM | 0.375-1000-4(9) | S | 0.375 | 1000 | 4 | 282.9421 | 2666.6667 | 10 | 440 | 166 | 260 | 不绝缘 | 铝普板 | 白 | 29.7348
113 | RFM | 0.65-560-20 | S | 0.65 | 560 | 20 | 10.5475 | 861.5385 | 4 | 303 | 120 | 175 | 不绝缘 | 铝普板 | 白 | 11.3378
277 | RFM | 0.65-560-50 | S | 0.65 | 560 | 50 | 4.219 | 861.5385 | 6 | 303 | 120 | 175 | 不绝缘 | 铝普板 | 白 | 11.3284
197 | RFM | 0.75-500-2.5 | S | 0.75 | 500 | 2.5 | 56.5884 | 666.6667 | 4 | 303 | 120 | 210 | 不绝缘 | 铝普板 | 白 | 12.252
121 | RFM | 0.75-500-15 | S | 0.75 | 500 | 15 | 9.4314 | 666.6667 | 4 | 303 | 126 | 210 | 绝缘 | 铝普板 | 白 | 12.9582
438 | RFM | 0.75-560-4 | S | 0.75 | 560 | 4 | 39.6119 | 746.6667 | 4 | 303 | 120 | 240 | 不绝缘 | 铝普板 | 白 | 13.5845
59 | RFM | 0.75-640-8 | S | 0.75 | 640 | 8 | 22.6354 | 853.3333 | 4 | 303 | 120 | 175 | 不绝缘 | 铝普板 | 白 | 11.024
60 | RFM | 0.75-720-1 | S | 0.75 | 720 | 1 | 203.7183 | 960 | 4 | 336 | 142 | 300 | 不绝缘 | 铝普板 | 白 | 21.2123
123 | RFM | 0.75-900-15(2) | S | 0.75 | 900 | 15 | 16.9765 | 1200 | 6 | 336 | 166 | 240 | 绝缘 | 铝普板 | 白 | 20.8091
453 | RFM | 0.75-900-15(3) | S | 0.75 | 900 | 15 | 16.9765 | 1200 | 6 | 336 | 142 | 220 | 绝缘 | 铝普板 | 白 | 17.4018
98 | RFM | 0.75-1000-0.5 | S | 0.75 | 1000 | 0.5 | 565.8842 | 1333.3333 | 6 | 440 | 166 | 400 | 不绝缘 | 铝普板 | 白 | 42.3595
41 | RFM | 0.75-1000-1 | S | 0.75 | 1000 | 1 | 282.9421 | 1333.3333 | 6 | 336 | 142 | 400 | 不绝缘 | 铝普板 | 白 | 28.0344
43 | RFM | 0.75-1000-1(3) | S | 0.75 | 1000 | 1 | 282.9421 | 1333.3333 | 6 | 336 | 166 | 325 | 不绝缘 | 铝普板 | 白 | 27.0474
149 | RFM | 0.75-1000-1(5) | S | 0.75 | 1000 | 1 | 282.9421 | 1333.3333 | 6 | 336 | 166 | 350 | 不绝缘 | 铝普板 | 白 | 28.2771
486 | RFM | 0.75-1000-1.5(2) | S | 0.75 | 1000 | 1.5 | 188.6281 | 1333.3333 | 6 | 336 | 142 | 285 | 不绝缘 | 铝普板 | 白 | 20.6906
374 | RFM | 0.75-1000-2(2) | S | 0.75 | 1000 | 2 | 141.4711 | 1333.3333 | 6 | 336 | 142 | 285 | 不绝缘 | 铝普板 | 白 | 20.3435
45 | RFM | 0.75-1000-2.5 | S | 0.75 | 1000 | 2.5 | 113.1768 | 1333.3333 | 6 | 336 | 142 | 240 | 不绝缘 | 铝普板 | 白 | 18.0613
543 | RFM | 0.75-1000-3(2) | S | 0.75 | 1000 | 3 | 94.314 | 1333.3333 | 6 | 336 | 142 | 240 | 不绝缘 | 铝普板 | 白 | 17.6312
47 | RFM | 0.75-1000-4 | S | 0.75 | 1000 | 4 | 70.7355 | 1333.3333 | 6 | 336 | 142 | 240 | 不绝缘 | 铝普板 | 白 | 18.7567
48 | RFM | 0.75-1000-6 | S | 0.75 | 1000 | 6 | 47.157 | 1333.3333 | 6 | 336 | 142 | 240 | 不绝缘 | 铝普板 | 白 | 18.3052
1223 | RFM | 0.75-1000-6(2) | S | 0.75 | 1000 | 6 | 47.157 | 1333.3333 | 6 | 336 | 142 | 240 | 绝缘 | 铝普板 | 白 | 18.9897
49 | RFM | 0.75-1000-8 | S | 0.75 | 1000 | 8 | 35.3678 | 1333.3333 | 6 | 336 | 142 | 220 | 绝缘 | 铝普板 | 白 | 17.4636
372 | RFM | 0.75-1000-8(2) | S | 0.75 | 1000 | 8 | 35.3678 | 1333.3333 | 6 | 336 | 142 | 210 | 不绝缘 | 铝普板 | 白 | 16.3395
118 | RFM | 0.75-1000-10 | S | 0.75 | 1000 | 10 | 28.2942 | 1333.3333 | 6 | 336 | 142 | 210 | 不绝缘 | 铝普板 | 白 | 16.4591
251 | RFM | 0.75-1000-11(2) | S | 0.75 | 1000 | 11 | 25.722 | 1333.3333 | 6 | 336 | 142 | 220 | 绝缘 | 铝普板 | 白 | 18.816
3387 | RFM | 0.75-1500-1(9) | S | 0.75 | 1500 | 1 | 424.4132 | 2000 | 8 | 440 | 166 | 350 | 不绝缘 | 铝普板 | 白 | 37.4848
3388 | RFM | 0.75-1500-1.5(9) | S | 0.75 | 1500 | 1.5 | 282.9421 | 2000 | 8 | 336 | 166 | 365 | 不绝缘 | 铝普板 | 白 | 30.2606
51 | RFM | 0.75-1500-2 | S | 0.75 | 1500 | 2 | 212.2066 | 2000 | 8 | 336 | 166 | 300 | 不绝缘 | 铝普板 | 白 | 25.5388
52 | RFM | 0.75-1500-2.5 | S | 0.75 | 1500 | 2.5 | 169.7653 | 2000 | 8 | 336 | 142 | 340 | 不绝缘 | 铝普板 | 白 | 24.7514
589 | RFM | 0.75-1500-3(2) | S | 0.75 | 1500 | 3 | 141.4711 | 2000 | 8 | 336 | 142 | 285 | 不绝缘 | 铝普板 | 白 | 21.5046
435 | RFM | 0.75-1500-4(3) | S | 0.75 | 1500 | 4 | 106.1033 | 2000 | 8 | 336 | 142 | 260 | 不绝缘 | 铝普板 | 白 | 22.0071
1020 | RFM | 0.75-1500-6(3) | S | 0.75 | 1500 | 6 | 70.7355 | 2000 | 8 | 336 | 142 | 240 | 不绝缘 | 铝普板 | 白 | 20.602
230 | RFM | 0.75-2000-0.5 | S | 0.75 | 2000 | 0.5 | 1131.7685 | 2666.6667 | 12 | 440 | 210 | 560 | 不绝缘 | 铝普板 | 白 | 74.3488
54 | RFM | 0.75-2000-1(2) | S | 0.75 | 2000 | 1 | 565.8842 | 2666.6667 | 10 | 440 | 207 | 410 | 不绝缘 | 铝普板 | 白 | 53.2658
137 | RFM | 0.75-2000-1(3) | S | 0.75 | 2000 | 1 | 565.8842 | 2666.6667 | 10 | 390 | 205 | 415 | 不绝缘 | 铝普板 | 白 | 47.9405
3390 | RFM | 0.75-2000-1(9) | S | 0.75 | 2000 | 1 | 565.8842 | 2666.6667 | 10 | 440 | 166 | 465 | 不绝缘 | 铝普板 | 白 | 49.7556
3392 | RFM | 0.75-2000-1.5(9) | S | 0.75 | 2000 | 1.5 | 377.2562 | 2666.6667 | 10 | 440 | 166 | 365 | 不绝缘 | 铝普板 | 白 | 39.6249
290 | RFM | 0.75-2000-2 | S | 0.75 | 2000 | 2 | 282.9421 | 2666.6667 | 10 | 440 | 166 | 300 | 不绝缘 | 铝普板 | 白 | 33.0955
3393 | RFM | 0.75-2000-2.5(9) | S | 0.75 | 2000 | 2.5 | 226.3537 | 2666.6667 | 10 | 440 | 166 | 350 | 不绝缘 | 铝普板 | 白 | 37.0065
64 | RFM | 1.0-1000-0.5 | S | 1 | 1000 | 0.5 | 318.3099 | 1000 | 6 | 440 | 166 | 340 | 不绝缘 | 铝普板 | 白 | 35.1232
65 | RFM | 1.0-1000-1 | S | 1 | 1000 | 1 | 159.1549 | 1000 | 4 | 336 | 142 | 325 | 不绝缘 | 铝普板 | 白 | 22.2505
288 | RFM | 1.0-1000-1(2) | S | 1 | 1000 | 1 | 159.1549 | 1000 | 6 | 336 | 142 | 295 | 不绝缘 | 铝普板 | 白 | 20.8424
67 | RFM | 1.0-1400-1 | S | 1 | 1400 | 1 | 222.8169 | 1400 | 6 | 336 | 166 | 350 | 不绝缘 | 铝普板 | 白 | 28.0498
561 | RFM | 1.0-2000-0.5(2) | S | 1 | 2000 | 0.5 | 636.6198 | 2000 | 8 | 440 | 207 | 440 | 不绝缘 | 铝普板 | 白 | 56.467
326 | RFM | 1.0-2000-0.7 | S | 1 | 2000 | 0.7 | 454.7284 | 2000 | 8 | 440 | 166 | 465 | 不绝缘 | 铝普板 | 白 | 47.8156
25 | RFM | 1.0-2000-1 | S | 1 | 2000 | 1 | 318.3099 | 2000 | 8 | 440 | 166 | 350 | 不绝缘 | 铝普板 | 白 | 36.7546
70 | RFM | 1.2-1000-1 | S | 1.2 | 1000 | 1 | 110.5243 | 833.3333 | 4 | 336 | 142 | 300 | 不绝缘 | 铝普板 | 白 | 20.5916
14 | RFM | 1.2-1200-0.7 | S | 1.2 | 1200 | 0.7 | 189.4702 | 1000 | 6 | 440 | 166 | 300 | 不绝缘 | 铝普板 | 白 | 30.5698
71 | RFM | 1.2-1400-0.7 | S | 1.2 | 1400 | 0.7 | 221.0485 | 1166.6667 | 6 | 440 | 166 | 325 | 不绝缘 | 铝普板 | 白 | 33.0956
72 | RFM | 1.2-2000-0.5 | S | 1.2 | 2000 | 0.5 | 442.0971 | 1666.6667 | 8 | 440 | 207 | 436 | 不绝缘 | 铝普板 | 白 | 54.5358
574 | RFM | 1.2-2000-0.7(4) | S | 1.2 | 2000 | 0.7 | 315.7836 | 1666.6667 | 8 | 440 | 166 | 420 | 不绝缘 | 铝普板 | 白 | 43.3911
145 | RFM | 1.2-2000-1(3) | S | 1.2 | 2000 | 1 | 221.0485 | 1666.6667 | 8 | 440 | 166 | 325 | 不绝缘 | 铝普板 | 白 | 33.7027
76 | RFM | 1.4-2000-0.5 | S | 1.4 | 2000 | 0.5 | 324.806 | 1428.5714 | 8 | 440 | 207 | 436 | 不绝缘 | 铝普板 | 白 | 53.659
437 | RFM | 1.4-2000-0.7 | S | 1.4 | 2000 | 0.7 | 232.0043 | 1428.5714 | 6 | 440 | 166 | 415 | 不绝缘 | 铝普板 | 白 | 41.2566
154 | RFM | 1.5-1000-1 | S | 1.5 | 1000 | 1 | 70.7355 | 666.6667 | 6 | 336 | 142 | 340 | 不绝缘 | 铝普板 | 白 | 22.7173
77 | RFM | 1.5-1000-2.5 | S | 1.5 | 1000 | 2.5 | 28.2942 | 666.6667 | 4 | 336 | 166 | 240 | 不绝缘 | 铝普板 | 白 | 18.1243
78 | RFM | 1.5-2000-0.5 | S | 1.5 | 2000 | 0.5 | 282.9421 | 1333.3333 | 6 | 440 | 207 | 436 | 不绝缘 | 铝普板 | 白 | 51.714
286 | RFM | 1.5-2000-0.7 | S | 1.5 | 2000 | 0.7 | 202.1015 | 1333.3333 | 6 | 440 | 166 | 410 | 不绝缘 | 铝普板 | 白 | 40.2652
81 | RFM | 1.5-2000-1 | S | 1.5 | 2000 | 1 | 141.4711 | 1333.3333 | 6 | 440 | 166 | 300 | 不绝缘 | 铝普板 | 白 | 30.4969
165 | RFM | 1.5-2500-2.5(2) | S | 1.5 | 2500 | 2.5 | 70.7355 | 1666.6667 | 8 | 440 | 142 | 400 | 不绝缘 | 铝普板 | 白 | 33.642
85 | RFM | 1.5-3000-1(2) | S | 1.5 | 3000 | 1 | 212.2066 | 2000 | 8 | 440 | 166 | 430 | 不绝缘 | 铝普板 | 白 | 43.3158
1217 | RFM | 1.5-4000-1(3) | S | 1.5 | 4000 | 1 | 282.9421 | 2666.6667 | 10 | 440 | 207 | 410 | 不绝缘 | 铝普板 | 白 | 51.4306
89 | RFM | 1.6-2000-0.5(8) | S | 1.6 | 2000 | 0.5 | 248.6796 | 1250 | 6 | 390 | 205 | 430 | 不绝缘 | 铝普板 | 白 | 45.223
94 | RFM | 1.7-2000-0.5 | S | 1.7 | 2000 | 0.5 | 220.2837 | 1176.4706 | 6 | 440 | 207 | 436 | 不绝缘 | 铝普板 | 白 | 51.7689
1311 | RFM | 1.7-2260-0.5(4) | AF | 1.7 | 2260 | 0.5 | 248.9205 | 1329.4118 | 6 | 390 | 205 | 445 | 绝缘 | 铝普板 | 白 | 49.7965
96 | RFM | 1.8-3000-1 | S | 1.8 | 3000 | 1 | 147.3657 | 1666.6667 | 8 | 440 | 166 | 436 | 不绝缘 | 铝普板 | 白 | 43.0933
1165 | RFM | 2.5-2000-1(3) | S | 2.5 | 2000 | 1 | 50.9296 | 800 | 1 | 390 | 178 | 330 | 绝缘 | 铝普板 | 白 | 31.5975
1145 | RFM | 2.5-4000-1 | S | 2.5 | 4000 | 1 | 101.8592 | 1600 | 1 | 390 | 175 | 485 | 绝缘 | 铝普板 | 黑 | 44.3981
331 | RFM | 2.5-4850-1.5 | S | 2.5 | 4850 | 1.5 | 82.34 | 1940 | 1 | 440 | 170 | 500 | 绝缘 | 铝普板 | 白 | 51.9494
3259 | RFM | 3.0-3000-1(2) | S | 3 | 3000 | 1 | 53.0516 | 1000 | 1 | 391 | 176 | 355 | 绝缘 | 铝花板 | 黑 | 32.5
3244 | RFM | 3.0-3500-1(3) | S | 3 | 3500 | 1 | 61.8936 | 1166.6667 | 1 | 391 | 176 | 405 | 绝缘 | 铝花板 | 黑 | 36.5566
1201 | RFM | 3.0-4000-1 | S | 3 | 4000 | 1 | 70.7355 | 1333.3333 | 1 | 390 | 178 | 500 | 绝缘 | 铝普板 | 黑 | 46.3409
3222 | RFM | 3.0-5000-1(2) | S | 3 | 5000 | 1 | 88.4194 | 1666.6667 | 8 | 441 | 167 | 535 | 绝缘 | 铝花板 | 黑 | 51.3564
10 | RFM | 3.0-13400-1.2 | S | 3 | 13400 | 1.2 | 197.47 | 4466.6667 | 2 | 560 | 218 | 775 | 绝缘 | 铝普板 | 黑 | 130.2088
112 | RFM | 3.05-8682-0.7 | S | 3.05 | 8682 | 0.7 | 212.1984 | 2846.5574 | 2 | 559 | 203 | 711 | 绝缘 | 铝花板 | 黑 | 103.5
1241 | RFM | 3.2-4500-1 | S | 3.2 | 4500 | 1 | 69.9411 | 1406.25 | 6 | 391 | 167 | 530 | 绝缘 | 铝花板 | 黑 | 45.4881
3214 | RFM | 3.2-5000-0.6 | S | 3.2 | 5000 | 0.6 | 129.5206 | 1562.5 | 6 | 441 | 215 | 590 | 绝缘 | 铝花板 | 黑 | 70.1942
3180 | RFM | 3.2-6000-0.5 | S | 3.2 | 6000 | 0.5 | 186.5097 | 1875 | 8 | 441 | 208 | 715 | 绝缘 | 铝花板 | 黑 | 81.758
3179 | RFM | 3.2-6000-0.7 | S | 3.2 | 6000 | 0.7 | 133.2212 | 1875 | 8 | 441 | 208 | 540 | 绝缘 | 铝花板 | 黑 | 62.8132
600 | RFM | 3.5-3000-1 | S | 3.5 | 3000 | 1 | 38.98 | 857 | 1 | 440 | 170 | 420 | 绝缘 | 铝普板 | 白 | 42.6366
3055 | RFM | 3.5-5000-0.5 | S | 3.5 | 5000 | 0.5 | 129.9224 | 1428.5714 | 6 | 441 | 215 | 755 | 绝缘 | 铝花板 | 黑 | 93.8002
3187 | RFM | 3.6-5000-0.5 | S | 3.6 | 5000 | 0.5 | 122.8047 | 1388.8889 | 6 | 441 | 215 | 660 | 绝缘 | 铝花板 | 黑 | 82.5674
3223 | RFM | 3.6-5000-1 | S | 3.6 | 5000 | 1 | 61.4024 | 1388.8889 | 6 | 441 | 176 | 435 | 绝缘 | 铝花板 | 黑 | 47.2435
3298 | RFM | 3.6-6000-1 | S | 3.6 | 6000 | 1 | 73.6828 | 1666.6667 | 1 | 440 | 218 | 560 | 绝缘 | 铝普板 | 白 | 69.587

## 电热2
编号 | 型号 | 规格 | 冷却方式 | 电压 | 容量 | 频率 | 电容 | 电流 | 输出 组数 | 箱壳尺寸 |  |  | 外壳属性 |  | 瓷套颜色 | 单台重
|  |  |  | kv | kvar | kHz | uf | A |  | 长 | 宽 | 高 | 属性 | 材质 |  | kg/台
692 | RFM | 1.2-2000-0.5(13) | S | 1.2 | 2000 | 0.5 | 442.0971 | 1666.6667 | 8 | 440 | 207 | 436 | 不绝缘 | 铝普板 | 白 | 54.4236
626 | RFM | 1.4-2000-0.5(8) | S | 1.4 | 2000 | 0.5 | 324.806 | 1428.5714 | 1 | 390 | 205 | 440 | 绝缘 | 铝普板 | 白 | 47.331
647 | RFM | 1.5-2000-0.5(3) | S | 1.5 | 2000 | 0.5 | 282.9421 | 1333.3333 | 1 | 390 | 205 | 405 | 绝缘 | 铝普板 | 白 | 43.8749
733 | RFM | 1.5-3000-0.5(2) | S | 1.5 | 3000 | 0.5 | 424.4132 | 2000 | 1 | 391 | 206 | 525 | 绝缘 | 铝花板 | 黑 | 56.4171
771 | RFM | 1.6-2000-0.25(8) | S | 1.6 | 2000 | 0.25 | 497.3592 | 1250 | 6 | 390 | 205 | 680 | 不绝缘 | 铝普板 | 白 | 71.3194
636 | RFM | 1.7-1500-0.15 | AF | 1.7 | 1500 | 0.15 | 550.7091 | 882.3529 | 4 | 440 | 205 | 635 | 绝缘 | 铝普板 | 白 | 76.0372
601 | RFM | 1.7-1500-0.25(8) | S | 1.7 | 1500 | 0.25 | 330.4255 | 882.3529 | 4 | 390 | 205 | 615 | 不绝缘 | 铝普板 | 白 | 62.535
609 | RFM | 1.7-2260-0.5(8) | S | 1.7 | 2260 | 0.5 | 248.9205 | 1329.4118 | 6 | 390 | 205 | 430 | 不绝缘 | 铝普板 | 白 | 46.2032
649 | RFM | 2.2-2000-0.5(3) | S | 2.2 | 2000 | 0.5 | 131.533 | 909.0909 | 6 | 330 | 165 | 775 | 不绝缘 | 铝普板 | 白 | 53.9598
608 | RFM | 2.5-2000-0.3(8) | S | 2.5 | 2000 | 0.3 | 169.7653 | 800 | 4 | 390 | 205 | 640 | 不绝缘 | 铝普板 | 白 | 63.1797
604 | RFM | 2.5-2000-0.5 | S | 2.5 | 2000 | 0.5 | 101.8592 | 800 | 1 | 390 | 205 | 390 | 绝缘 | 铝普板 | 白 | 39.5556
736 | RFM | 2.5-4000-0.5 | S | 2.5 | 4000 | 0.5 | 203.7183 | 1600 | 1 | 391 | 206 | 600 | 绝缘 | 铝花板 | 黑 | 60.9804
679 | RFM | 2.5-4500-0.3 | S | 2.5 | 4500 | 0.3 | 381.9719 | 1800 | 1 | 320 | 302 | 910 | 绝缘 | 铝普板 | 黑 | 112.0166
635 | RFM | 2.8-5000-0.5 | S | 2.8 | 5000 | 0.5 | 203.0038 | 1785.7143 | 1 | 391 | 206 | 760 | 绝缘 | 铝花板 | 黑 | 75.8284
727 | RFM | 2.8-6000-0.5 | S | 2.8 | 6000 | 0.5 | 243.6045 | 2142.8571 | 1 | 391 | 206 | 815 | 绝缘 | 铝花板 | 黑 | 82.5194
641 | RFM | 3.0-3000-0.5(2) | S | 3 | 3000 | 0.5 | 106.1033 | 1000 | 1 | 390 | 205 | 500 | 绝缘 | 铝普板 | 黑 | 49.825
726 | RFM | 3.0-4000-0.5 | S | 3 | 4000 | 0.5 | 141.4711 | 1333.3333 | 1 | 391 | 206 | 555 | 绝缘 | 铝花板 | 黑 | 56.2308
723 | RFM | 3.0-5000-0.5 | S | 3 | 5000 | 0.5 | 176.8 | 1667 | 1 | 561 | 221 | 530 | 绝缘 | 铝花板 | 黑 | 81.1
775 | RFM | 3.2-4000-0.5(4) | S | 3.2 | 4000 | 0.5 | 124.3398 | 1250 | 1 | 391 | 167 | 660 | 绝缘 | 铝花板 | 黑 | 54.5287
783 | RFM | 3.2-5000-0.5(12) | S | 3.2 | 5000 | 0.5 | 155.4247 | 1562.5 | 8 | 441 | 215 | 720 | 绝缘 | 铝花板 | 黑 | 84.0126
663 | RFM | 3.3-6360-0.7 | S | 3.3 | 6360 | 0.7 | 132.8 | 1927.27 | 1 | 561 | 211 | 720 | 绝缘 | 铝普板 | 黑 | 110.5
704 | RFM | 3.3-7700-0.5 | S | 3.3 | 7700 | 0.5 | 225.07 | 2333.3 | 1 | 561 | 211 | 890 | 绝缘 | 铝花板 | 黑 | 136.8381

## 电热3
编号 | 型号 | 规格 | 冷却 方式 | 电压 | 容量 | 频率 | 电容 | 电流 | 输出 组数 | 箱壳尺寸 |  |  | 外壳属性 |  | 瓷套颜色 | 单台重
|  |  |  | kv | kvar | kHz | uf | A |  | 长 | 宽 | 高 | 属性 | 材质 |  | kg/台
2037 | RFM | 2.5-5000-0.5 | S | 2.5 | 5000 | 0.5 | 254.6479 | 2000 | 1 | 559 | 203 | 560 | 绝缘 | 铝花板 | 黑 | 81.5762
2025 | RAM | 2.5-6000-0.3 | S | 2.5 | 6000 | 0.3 | 509.2958 | 2400 | 2 | 559 | 203 | 787 | 绝缘 | 铝花板 | 黑 | 112.2216
2027 | RAM | 2.5-6000-0.5 | S | 2.5 | 6000 | 0.5 | 305.5775 | 2400 | 1 | 559 | 175 | 665 | 绝缘 | 铝花板 | 黑 | 83.7205
2002 | RAM | 3.0-5000-0.5(2) | S | 3 | 5000 | 0.5 | 176.8388 | 1666.6667 | 1 | 559 | 191 | 625 | 绝缘 | 铝花板 | 黑 | 90.4299
2048 | RAM | 3.0-6000-0.3(2) | S | 3 | 6000 | 0.3 | 353.6777 | 2000 | 2 | 559 | 191 | 787 | 绝缘 | 铝花板 | 黑 | 104.7596
2045 | RAM | 3.0-6000-0.5(6) | S | 3 | 6000 | 0.5 | 212.2066 | 2000 | 2 | 559 | 203 | 591 | 绝缘 | 铝花板 | 黑 | 83.5081
2049 | RAM | 3.0-7500-0.3 | S | 3 | 7500 | 0.3 | 442.0971 | 2500 | 1 | 559 | 203 | 940 | 绝缘 | 铝花板 | 黑 | 129.1951
2047 | RAM | 3.2-5000-0.3 | S | 3.2 | 5000 | 0.3 | 259.0412 | 1562.5 | 2 | 559 | 191 | 711 | 绝缘 | 铝花板 | 黑 | 94.3166
2039 | RAM | 3.2-5000-0.5(2) | S | 3.2 | 5000 | 0.5 | 155.4247 | 1562.5 | 1 | 559 | 191 | 545 | 绝缘 | 铝花板 | 黑 | 78.9435
2029 | RAM | 3.2-7000-0.5 | S | 3.2 | 7000 | 0.5 | 217.5946 | 2187.5 | 1 | 559 | 203 | 690 | 绝缘 | 铝花板 | 黑 | 105.1
2006 | RAM | 3.4-7000-0.5 | S | 3.4 | 7000 | 0.5 | 192.7482 | 2058.8235 | 1 | 559 | 203 | 780 | 绝缘 | 铝花板 | 黑 | 117.1915
2055 | RAM | 3.5-5200-0.5 | S | 3.5 | 5200 | 0.5 | 135.1193 | 1485.7143 | 1 | 559 | 175 | 630 | 绝缘 | 铝花板 | 黑 | 80.0927
2040 | RAM | 3.5-6000-0.5(2) | S | 3.5 | 6000 | 0.5 | 155.9069 | 1714.2857 | 2 | 559 | 203 | 591 | 绝缘 | 铝花板 | 黑 | 88.4181
2042 | RAM | 3.6-6000-0.5 | S | 3.6 | 6000 | 0.5 | 147.3657 | 1666.6667 | 1 | 559 | 203 | 655 | 绝缘 | 铝花板 | 黑 | 94.5488
2011 | RFM | 3.8-7500-0.5 | S | 3.8 | 7500 | 0.5 | 165.3272 | 1973.6842 | 1 | 559 | 203 | 845 | 绝缘 | 铝花板 | 黑 | 121.8389
2043 | RAM | 4.2-5000-0.3 | S | 4.2 | 5000 | 0.3 | 150.3732 | 1190.4762 | 1 | 559 | 203 | 711 | 绝缘 | 铝花板 | 黑 | 101.6536

## 电热4
编号 | 型号 | 规格 | 冷却 方式 | 电压 | 容量 | 频率 | 电容 | 电流 | 输出 组数 | 箱壳尺寸 |  |  | 外壳属性 |  | 瓷套颜色 | 单台重
|  |  |  | kv | kvar | kHz | uf | A |  | 长 | 宽 | 高 | 属性 | 材质 |  | kg/台
1464 | RFM | 4.0-0.12-40 | S | 4 | 483 | 40 | 0.12011 | 120.75 | 1 | 170 | 126 | 150 | 绝缘 | 铝普板 | 白 | 5.3858
1483 | RFM | 4.0-483-40(2) | S | 4 | 483 | 40 | 0.12011 | 120.75 | 1 | 170 | 126 | 150 | 绝缘 | 铝普板 | 白 | 5.3858
1423 | RFM | 4.0-0.22-30 | S | 4 | 664 | 30 | 0.22028 | 166 | 1 | 210 | 120 | 160 | 绝缘 | 铝普板 | 白 | 6.3437
1467 | RFM | 4.0-691-23 | S | 4 | 691 | 23 | 0.3 | 172.75 | 1 | 210 | 130 | 160 | 绝缘 | 铝普板 | 白 | 7.1
1482 | RFM | 4.0-694-23(2) | S | 4 | 694 | 23 | 0.30015 | 173.5 | 1 | 210 | 130 | 160 | 绝缘 | 铝普板 | 白 | 7.1898
1475 | RFM | 4.0-700-40 | S | 4 | 700 | 40 | 0.17408 | 175 | 2 | 170 | 126 | 150 | 绝缘 | 铝普板 | 白 | 5.8693
1445 | RFM | 4.0-0.18-40 | S | 4 | 724 | 40 | 0.18014 | 181 | 1 | 210 | 120 | 160 | 绝缘 | 铝普板 | 白 | 6.6942
1459 | RFM | 4.0-803-40 | S | 4 | 803 | 40 | 0.2 | 201 | 2 | 170 | 126 | 150 | 绝缘 | 铝普板 | 白 | 6.2
1422 | RFM | 4.0-0.3-30 | S | 4 | 905 | 30 | 0.30023 | 226.25 | 1 | 210 | 120 | 160 | 绝缘 | 铝普板 | 白 | 6.4349
1450 | RFM | 4.0-0.18-50 | S | 4 | 905 | 50 | 0.18 | 226.25 | 1 | 210 | 120 | 160 | 绝缘 | 铝普板 | 白 | 6.9515
1455 | RFM | 4.0-965-40 | S | 4 | 965 | 40 | 0.23998 | 241.25 | 2 | 170 | 126 | 150 | 绝缘 | 铝普板 | 白 | 5.8603
1411 | RFM | 4.0-0.2-50 | S | 4 | 1005 | 50 | 0.20004 | 251.25 | 1 | 210 | 120 | 175 | 绝缘 | 铝普板 | 白 | 6.6938
1424 | RFM | 4.0-0.34-30 | S | 4 | 1025 | 30 | 0.34003 | 256.25 | 1 | 290 | 120 | 160 | 绝缘 | 铝普板 | 白 | 8.4308
1469 | RFM | 4.0-0.4-30(3) | S | 4 | 1206 | 30 | 0.39988 | 301.5 | 1 | 170 | 126 | 150 | 绝缘 | 铝普板 | 白 | 5.6787
1432 | RFM | 4.0-0.42-30 | S | 4 | 1267 | 30 | 0.42032 | 316.75 | 1 | 303 | 120 | 160 | 绝缘 | 铝普板 | 白 | 8.8974
1414 | RFM | 4.0-0.24×2-30 | S | 4 | 1447 | 30 | 0.48 | 361.75 | 2 | 260 | 120 | 110 | 绝缘 | 铝普板 | 白 | 6.1
1413 | RFM | 4.0-0.48-30 | S | 4 | 1448 | 30 | 0.48036 | 362 | 1 | 290 | 120 | 175 | 绝缘 | 铝普板 | 白 | 9.1149
1462 | RFM | 4.0-0.56-30 | S | 4 | 1689 | 30 | 0.56 | 422.25 | 1 | 200 | 120 | 150 | 绝缘 | 铝普板 | 白 | 7.1319
1412 | RFM | 4.0-0.6-30 | S | 4 | 1810 | 30 | 0.60045 | 452.5 | 1 | 303 | 120 | 180 | 绝缘 | 铝普板 | 白 | 10.2815
1407 | RFM | 4.0-0.625-30 | S | 4 | 1885 | 30 | 0.625 | 471.25 | 1 | 250 | 120 | 175 | 绝缘 | 铝普板 | 白 | 9.2992
1405 | RFM | 4-0.32×2-30 | S | 4 | 1930 | 30 | 0.64 | 482.5 | 2 | 260 | 120 | 110 | 绝缘 | 铝普板 | 白 | 6.1
1451 | RFM | 4.0-2011-20(2) | S | 4 | 2011 | 20 | 1 | 502.75 | 1 | 250 | 126 | 220 | 绝缘 | 铝普板 | 白 | 12.5783
1473 | RFM | 4.0-2170-30(4) | S | 4 | 2170 | 30 | 0.71984 | 542.75 | 1 | 303 | 126 | 165 | 绝缘 | 铝普板 | 白 | 10.8621
1463 | RFM | 4.0-0.72-30(3) | S | 4 | 2171 | 30 | 0.71984 | 542.75 | 1 | 210 | 126 | 175 | 绝缘 | 铝普板 | 白 | 8.4799
1434 | RFM | 4.0-0.75-30 | S | 4 | 2262 | 30 | 0.7504 | 565.5 | 1 | 250 | 120 | 180 | 不绝缘 | 铝普板 | 白 | 8.5671
1481 | RFM | 4.0-0.8-30(2) | S | 4 | 2413 | 30 | 0.80009 | 603.25 | 1 | 210 | 126 | 180 | 绝缘 | 铝普板 | 白 | 8.7649
1415 | RFM | 4.0-0.84-30 | S | 4 | 2533 | 30 | 0.8403 | 633.25 | 1 | 303 | 126 | 220 | 绝缘 | 铝普板 | 白 | 12.5387
1421 | RFM | 4.0-0.68-40 | S | 4 | 2734 | 40 | 0.68023 | 683.5 | 1 | 303 | 126 | 210 | 绝缘 | 铝普板 | 白 | 12.1357
1474 | RFM | 4.0-2894-30(2) | S | 4 | 2894 | 30 | 0.9599 | 723.75 | 1 | 303 | 126 | 185 | 绝缘 | 铝普板 | 白 | 11.6305
1404 | RFM | 4.0-0.96-30 | S | 4 | 2895 | 30 | 0.96 | 723.75 | 1 | 303 | 126 | 220 | 绝缘 | 铝普板 | 白 | 13.9183
1452 | RFM | 4.0-1-30(2) | S | 4 | 3016 | 30 | 1 | 754 | 2 | 303 | 126 | 170 | 绝缘 | 铝普板 | 白 | 11.4768
1416 | RFM | 4.0-1.2-30 | S | 4 | 3619 | 30 | 1.2 | 904.75 | 1 | 303 | 150 | 210 | 绝缘 | 铝普板 | 白 | 16.1555
1425 | RFM | 4.0-1.5-30 | S | 4 | 4524 | 30 | 1.5 | 1131 | 1 | 336 | 150 | 220 | 绝缘 | 铝普板 | 白 | 19.6164
1431 | RFM | 4.0-2-30 | S | 4 | 6032 | 30 | 2 | 1508 | 1 | 336 | 126 | 350 | 绝缘 | 铝普板 | 白 | 24.5691
1430 | RFM | 8.0-0.06-300 | S | 8 | 7238 | 300 | 0.06 | 900 | 2 | 336 | 166 | 395 | 绝缘 | 铝普板 | 黑 | 34
Note on C52: 表中为假规格，实际为2.8-2000-0.3